## Calibration Curve
Analog Read Average	Distance					Analog Read	Actual Distance	Calculated
383.032786885246	12	10					422	11	8.65914358807215
361.754098360656	13	12					367.3	13	11.5256076090792
342.333333333333	14	14					317	15	15.6103451318317
316.41935483871	15	16			Calibrated off of the wooden piece on the wall, similar to cardboard color.					280	17	20.1575909153049
297.85	16	18					250.77	19	25.2968954866382
280.065573770492	17	20
264.416666666667	18	22

				2213662.429886 a ^-2.0598068054896
Analog Read vs Actual Distance
Analog Read
Distance (in)

## Data
Actual Distance (in)		12		13		14		15		16		17		18		19		20

Average		383.032786885246		361.754098360656		342.333333333333		313.033333333333	316.41935483871	299.083333333333	297.85	279.483333333333	280.065573770492	264.416666666667

Data		377				340		311	315	305	296	278	278	275
		382		359		343		311	327	300	296	278	282	263
		381		369		340		314	315	305	298	279	278	263
		386		360		340		311	314	300	297	273	284	264
		381		360		341		327	317	300	297	279	278	263
		390		363		340		311	314	296	296	278	278	263
		382		360		343		310	323	297	292	281	282	264
		381		374		340		312	315	306	297	278	278	262
		383		360		359		311	314	296	296	278	289	264
		381		359		340		325	316	296	300	278	278	263
		381		361		337		311	315	298	296	278	277	268
		382		360		341		308	320	296	296	281	278	263
		381		379		341		312	314	296	297	278	278	263
		383		360		347		311	309	297	296	291	293	263
		381		358		341		315	315	296	299	278	278	263
		401		361		336		311	315	297	296	277	278	266
		381		359		341		306	319	296	311	278	279	263
		381		365		340		312	315	302	297	278	278	270
		383		360		340		311	323	296	296	295	278	263
		381		360		341		314	315	290	297	278	278	263
		387		361		347		311	314	296	296	278	274	263
		381		359		341		325	317	296	313	279	279	263
		377		363		340		311	315	301	296	278	278	275
		382		359		343		312	327	296	296	278	282	263
		381		370		340		313	315	304	297	278	278	263
		386		360		357		311	314	297	296	272	284	265
		381		360		341		328	316	296	297	279	278	263
		389		363		341		311	315	297	297	278	278	263
		381		359		343		310	322	297	292	281	281	264
		381		374		340		313	315	307	297	278	278	262
		383		360		359		311	316	297	296	277	289	264
		381		359		340		319	316	296	300	278	278	263
		382		361		337		311	315	298	296	278	278	268
		382		360		340		306	320	296	297	281	278	263
		380		360		341		312	315	297	297	278	278	263
		383		360		347		311	308	300	296	292	294	263
		381		358		340		315	316	300	299	278	278	263
		401		361		336		311	315	301	296	278	278	267
		381		359		342		311	319	300	311	278	280	263
		381		365		340		312	315	306	296	278	278	270
		383		359		340		311	323	300	296	295	283	263
		381		360		341		314	315	294	297	278	278	263
		387		361		347		311	314	300	296	276	273	263
		381		359		341		325	317	300	314	279	279	263
		377		363		340		311	315	303	296	278	278	277
		382		359		343		311	327	300	296	278	282	264
		381		370		340		313	315	308	298	278	278	263
		381		360		357		311	315	300	296	272	285	265
		381		360		341		328	317	300	296	279	278	263
		388		363		341		311	314	300	297	278	278	263
		382		359		343		310	322	297	292	281	281	263
		381		374		340		312	315	307	297	278	278	260
		383		360		359		311	315	297	296	288	291	264
		381		359		340		319	316	296	300	278	278	263
		382		361		337		311	315	298	296	278	278	267
		382		359		341		306	320	296	297	281	278	263
		381		360		341		312	315	304	297	278	279	268
		383		360		347		311	309	300	296	293	295	264
		381		358		340		314	315	300	299	278	278	263
		401		361		336		311	315	301	296	277	278	266
		381		359		341		311	319	300	311	278	279	263
		381		365		341		312	315	306	297	279	277	272
		383		359									283

## Calibration Curve (OLD)
Analog Read	Actual Distance (cm)	Actual Distance (in)					Analog Read	Actual Distance	Calculated Difference
461	25.4	10					422	11	11.2154338931496
400	30.48	12					367.3	13	12.9463021209558
345	35.56	14					317	15	15.0754264795116
305	40.64	16			Calibrated off of the wooden piece on the wall, similar to cardboard color.					280	17	17.1392949031473
263	45.72	18					250.77	19	19.2085266039382
244	50.8	20
214	55.88	22
201	60.96	24
190	66.04	26
Analog Read vs Actual Distance
Analog Read
Distance (in)

## Calibration Test
Actual Distance (in)	Analog Read	Calc Distance (in)	Error
11		#NUM!	#NUM!
13		#NUM!	#NUM!
17		#NUM!	#NUM!
19		#NUM!	#NUM!
21		#NUM!	#NUM!
Analog Read vs Actual Distance
Analog Read
Distance (in)